## Basics
Amortisationsrechner Leuchtstoffröhren T5/T8 vs. LED
X:\Projekte\WERK\LED\[CHCT-FE_profiLED_AMO-Rechner_Leuchtstoffroehre_T8T5-LED_20150828.xlsx]Basics |  |  | Facility-excellence
Die gelb unterlegten Felder bitte mit eigenen Daten füllen. |  |  | 14
Projekt: | Musterfirma
projektspezifische Kennzahlen
Betriebszeit [h]: |  |  | 2016
Brenndauer pro Tag [h] |  |  | 8
Brenntage pro Jahr [d] |  |  | 252
Stromkosten [€/kWh]: |  |  | 0.2
angenommene Preissteigerung Strom (p.a.): |  |  | 20%
angenommene Lebensdauer T8: |  |  | 6000
angenommene Lebensdauer T5: |  |  | 15000
angenommene Lebensdauer LED's: |  |  | 50000
angenommener Preisverfall LED's: |  |  | 50%
Stundensatz Montagearbeiten: |  |  | 40
Anzahl Leuchtmittel
Länge | T8 | T5 | LED
1500 | 20 | 0 | 20
1200 | 5 | 0 | 5
900 | 0 | 0 | 0
600 | 0 | 0 | 0
ROI Return on Invest
1.6445
Leuchtmittel: Wattagen + Preise
|  |  |  | Art |  | 1500 |  |  | 1200 |  |  | 900 |  |  | 600 |  |  | Montage
[6 empty] | Watt | Preis | Anzahl | Watt | Preis | Anzahl | Watt | Preis | Anzahl | Watt | Preis | Anzahl | Zeit
[5 empty] | Röhre | 58 | 2 | 20 | 36 | 2 | 5 | 30 | 1.75 | 0 | 18 | 1.5 | 0 | 5
[5 empty] | EVG | 12 |  |  | 8 | 0 |  | 6 | 0 |  | 4 | 0
Fassung
|  |  |  | T8 | Summe | 70 | 2 | 20 | 44 | 2 | 5 | 36 | 1.75 | 0 | 22 | 1.5 | 0 | 5
[5 empty] | Röhre | 45 | 4.95 | 0 | 31 | 4 | 0 | 26 | 3.75 | 0 | 17 | 3 | 0 | 15
[5 empty] | Leuchte |  | -80 |  |  | -68 |  |  | -57.8 |  |  | -49.13
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | T5 | Summe | 45 | -75.05 | 0 | 31 | -64 | 0 | 26 | -54.05 | 0 | 17 | -46.13 | 0 | 15
|  |  |  | 1 | 100 |  | 29.5 | 20 |  | 25 | 5 |  | 22 | 0 |  | 20 | 0
|  |  |  | 101 | 1000 |  | 29.5 | 0 |  | 25 | 0 |  | 22 | 0 |  | 20 | 0
|  |  |  | 1001 | 5000 |  | 29.5 | 0 |  | 25 | 0 |  | 22 | 0 |  | 20 | 0
|  |  |  | 5001 | 100000 |  | 29.5 | 0 |  | 25 | 0 |  | 22 | 0 |  | 20 | 0
|  |  |  | LED Tube | Summe | 30 | 29.5 | 20 | 18 | 25 | 5 | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5
Note on G41: Christian Harting: Bei Ersetzen von T5 durch LED ist es einfacher, statt des Umbaus der Leuchte auf LED-Belange gleich die ganze Leuchte zu ersetzen. Die Kosten für eine neue Leuchte müssen deshalb hier zugunsten der T5 mit einem NEGATIVEN Betrag angegeben werden.

## Berechnung (hidden)
Berechnung Amortisation Leuchtstoffröhren T8/T5 vs. LED
X:\Projekte\WERK\LED\[CHCT-FE_profiLED_AMO-Rechner_Leuchtstoffroehre_T8T5-LED_20150828.xlsx]Basics
ALLE | Leuchtmittel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T8 | 1500 | 671.1467 | 1348.5227 | 2268.0405 | 3243.462 | 4413.9677 | 5925.2412 | 7610.7695 | 9633.4034 | 12167.2307 | 15079.8235 | 18574.9349 | 22875.7352 | 27908.6956 | 33948.2481 | 41302.3777 | 49999.3332 | 60435.6799 | 73065.9625 | 88094.3017 | 106128.3087
| 1200 | 115.3707 | 221.8155 | 376.2159 | 529.4964 | 713.433 | 960.8236 | 1225.6923 | 1543.5348 | 1951.6124 | 2409.3056 | 2958.5374 | 3644.2822 | 4435.176 | 5384.2485 | 6549.8022 | 7916.4667 | 9556.464 | 11551.1274 | 13912.7236 | 16746.639
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T5 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten Leuchtstoffröhren |  | 786.5173 | 1570.3381 | 2644.2564 | 3772.9584 | 5127.4007 | 6886.0649 | 8836.4618 | 11176.9382 | 14118.8432 | 17489.1291 | 21533.4723 | 26520.0174 | 32343.8716 | 39332.4966 | 47852.1799 | 57915.7999 | 69992.1439 | 84617.09 | 102007.0253 | 122874.9477
LED | 1500 | 898.5867 | 1188.8907 | 1537.2555 | 1955.2932 | 2456.9385 | 3058.9129 | 3781.2822 | 4648.1253 | 5688.337 | 6936.591 | 8434.4959 | 10231.9818 | 12388.9648 | 14977.3444 | 18083.4 | 21810.6666 | 26283.3866 | 31650.6506 | 38091.3674 | 45820.2275
| 1200 | 177.9547 | 221.5003 | 273.755 | 336.4607 | 411.7074 | 502.0036 | 610.359 | 740.3855 | 896.4172 | 1083.6553 | 1308.3411 | 1577.9639 | 1901.5114 | 2289.7683 | 2755.6767 | 3314.7667 | 3985.6747 | 4790.7643 | 5756.8718 | 6916.2008
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten LED |  | 1076.5413 | 1410.3909 | 1811.0105 | 2291.7539 | 2868.646 | 3560.9165 | 4391.6412 | 5388.5107 | 6584.7542 | 8020.2464 | 9742.837 | 11809.9457 | 14290.4762 | 17267.1127 | 20839.0766 | 25125.4333 | 30269.0613 | 36441.4149 | 43848.2392 | 52736.4283
Einsparung |  | -290.024 | 159.9472 | 833.246 | 1481.2045 | 2258.7547 | 3325.1483 | 4444.8207 | 5788.4275 | 7534.089 | 9468.8828 | 11790.6353 | 14710.0717 | 18053.3954 | 22065.3838 | 27013.1033 | 32790.3666 | 39723.0826 | 48175.6751 | 58158.7861 | 70138.5193
Kosten Leuchtstoffröhren |  | 786.5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten LED |  | 1076.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Einsparung |  | -290.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahre in Prozent |  | 64.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ROI | 1.6445 | 1.6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pro | Leuchtmittel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
T8 | 1500 | 33.5573 | 67.4261 | 113.402 | 162.1731 | 220.6984 | 296.2621 | 380.5385 | 481.6702 | 608.3615 | 753.9912 | 928.7467 | 1143.7868 | 1395.4348 | 1697.4124 | 2065.1189 | 2499.9667 | 3021.784 | 3653.2981 | 4404.7151 | 5306.4154
| 1200 | 23.0741 | 44.3631 | 75.2432 | 105.8993 | 142.6866 | 192.1647 | 245.1385 | 308.707 | 390.3225 | 481.8611 | 591.7075 | 728.8564 | 887.0352 | 1076.8497 | 1309.9604 | 1583.2933 | 1911.2928 | 2310.2255 | 2782.5447 | 3349.3278
| 900 | 19.5985 | 37.0168 | 63.002 | 88.0843 | 118.183 | 159.3848 | 202.7269 | 254.7375 | 322.2336 | 397.1288 | 487.0031 | 599.9356 | 729.3546 | 884.6573 | 1076.104 | 1299.74 | 1568.1032 | 1895.2224 | 2281.6654 | 2745.397
| 600 | 13.7037 | 24.3482 | 41.9549 | 57.283 | 75.6766 | 102.5824 | 129.0692 | 160.8535 | 203.8279 | 249.5972 | 304.5204 | 375.2616 | 454.3509 | 549.2582 | 667.9802 | 804.6467 | 968.6464 | 1170.2794 | 1406.439 | 1689.8306
T5 | 1500 | -46.906 | -25.1332 | 0.99416 | 32.347 | 69.9704 | 115.1185 | 169.2962 | 169.2594 | 247.2753 | 340.8943 | 453.2372 | 588.0486 | 749.8224 | 943.9508 | 1111.855 | 1391.4 | 1726.854 | 2129.3988 | 2612.4526 | 3192.1171
| 1200 | -41.5008 | -26.5018 | -8.5029 | 13.0957 | 39.014 | 70.1161 | 107.4385 | 98.2254 | 151.9696 | 216.4628 | 293.8545 | 386.7246 | 498.1687 | 631.9017 | 738.3812 | 930.9567 | 1162.0472 | 1439.3558 | 1772.1262 | 2171.4506
| 900 | -33.5668 | -20.987 | -5.8912 | 12.2238 | 33.9618 | 60.0473 | 91.35 | 84.8632 | 129.939 | 184.0301 | 248.9393 | 326.8303 | 420.2996 | 532.4627 | 623.0084 | 784.5233 | 978.3412 | 1210.9226 | 1490.0204 | 1824.9376
| 600 | -29.2756 | -21.0503 | -11.18 | 0.66442 | 14.8777 | 31.9336 | 52.4008 | 40.8313 | 70.304 | 105.6712 | 148.1118 | 199.0406 | 260.1551 | 333.4925 | 385.3674 | 490.9733 | 617.7004 | 769.7729 | 952.2599 | 1171.2442
LED | 1500 | 44.9293 | 59.4445 | 76.8628 | 97.7647 | 122.8469 | 152.9456 | 189.0641 | 232.4063 | 284.4168 | 346.8296 | 421.7248 | 511.5991 | 619.4482 | 748.8672 | 904.17 | 1090.5333 | 1314.1693 | 1582.5325 | 1904.5684 | 2291.0114
| 1200 | 35.5909 | 44.3001 | 54.751 | 67.2921 | 82.3415 | 100.4007 | 122.0718 | 148.0771 | 179.2834 | 216.7311 | 261.6682 | 315.5928 | 380.3023 | 457.9537 | 551.1353 | 662.9533 | 797.1349 | 958.1529 | 1151.3744 | 1383.2402
| 900 | 5.6448 | 12.4186 | 20.5471 | 30.3013 | 42.0063 | 56.0524 | 72.9077 | 93.134 | 117.4056 | 146.5316 | 181.4827 | 223.424 | 273.7536 | 334.1491 | 406.6238 | 493.5933 | 597.9568 | 723.193 | 873.4764 | 1053.8164
| 600 | 4.032 | 8.8704 | 14.6765 | 21.6438 | 30.0045 | 40.0374 | 52.0769 | 66.5243 | 83.8612 | 104.6654 | 129.6305 | 159.5886 | 195.5383 | 238.678 | 290.4456 | 352.5667 | 427.112 | 516.5664 | 623.9117 | 752.726

## 1500
Vergleichsrechnung Leuchtstoffröhre T8/T5 zu LED
X:\Projekte\WERK\LED\[CHCT-FE_profiLED_AMO-Rechner_Leuchtstoffroehre_T8T5-LED_20150828.xlsx]Basics
Ergebnis bei Länge: | 1500 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
LED zu T8 |  | -11.372 | 7.9816 | 36.5393 | 64.4084 | 97.8515 | 143.3164 | 191.4744 | 249.2639 | 323.9447 | 407.1616 | 507.022 | 632.1877 | 775.9865 | 948.5452 | 1160.9489 | 1409.4333 | 1707.6147 | 2070.7656 | 2500.1467 | 3015.4041
LED zu T5 |  | -91.8353 | -84.5777 | -75.8686 | -65.4177 | -52.8765 | -37.8272 | -19.7679 | -63.1469 | -37.1416 | -5.9352 | 31.5124 | 76.4495 | 130.3741 | 195.0836 | 207.685 | 300.8667 | 412.6847 | 546.8663 | 707.8842 | 901.1057
T8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Stromverbrauch in W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Betriebszeit in h | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016
Betriebszeit in h kumuliert |  | 2016 | 4032 | 6048 | 8064 | 10080 | 12096 | 14112 | 16128 | 18144 | 20160 | 22176 | 24192 | 26208 | 28224 | 30240 | 32256 | 34272 | 36288 | 38304 | 40320
Stromkosten in €/h | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.288 | 0.3456 | 0.41472 | 0.49766 | 0.5972 | 0.71664 | 0.85996 | 1.032 | 1.2383 | 1.486 | 1.7832 | 2.1399 | 2.5678 | 3.0814 | 3.6977 | 4.4372 | 5.3247 | 6.3896
angenommene Preissteigerung | 20%
Stomkosten: |  | 28.224 | 33.8688 | 40.6426 | 48.7711 | 58.5253 | 70.2303 | 84.2764 | 101.1317 | 121.358 | 145.6296 | 174.7556 | 209.7067 | 251.648 | 301.9776 | 362.3731 | 434.8478 | 521.8173 | 626.1808 | 751.417 | 901.7004
Kosten für neue Röhren | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
5 | 40 | 3.3333 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
in Summe |  | 33.5573 | 33.8688 | 45.9759 | 48.7711 | 58.5253 | 75.5637 | 84.2764 | 101.1317 | 126.6914 | 145.6296 | 174.7556 | 215.04 | 251.648 | 301.9776 | 367.7065 | 434.8478 | 521.8173 | 631.5141 | 751.417 | 901.7004
kummuliert |  | 33.5573 | 67.4261 | 113.402 | 162.1731 | 220.6984 | 296.2621 | 380.5385 | 481.6702 | 608.3615 | 753.9912 | 928.7467 | 1143.7868 | 1395.4348 | 1697.4124 | 2065.1189 | 2499.9667 | 3021.784 | 3653.2981 | 4404.7151 | 5306.4154
T5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Stromverbrauch in W | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Betriebszeit in h | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016
Betriebszeit in h kumuliert |  | 2016 | 4032 | 6048 | 8064 | 10080 | 12096 | 14112 | 16128 | 18144 | 20160 | 22176 | 24192 | 26208 | 28224 | 30240 | 32256 | 34272 | 36288 | 38304 | 40320
Stromkosten in €/h | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.288 | 0.3456 | 0.41472 | 0.49766 | 0.5972 | 0.71664 | 0.85996 | 1.032 | 1.2383 | 1.486 | 1.7832 | 2.1399 | 2.5678 | 3.0814 | 3.6977 | 4.4372 | 5.3247 | 6.3896
angenommene Preissteigerung | 20%
Stomkosten: |  | 18.144 | 21.7728 | 26.1274 | 31.3528 | 37.6234 | 45.1481 | 54.1777 | 65.0132 | 78.0159 | 93.6191 | 112.3429 | 134.8114 | 161.7737 | 194.1285 | 232.9542 | 279.545 | 335.454 | 402.5448 | 483.0538 | 579.6645
Kosten für neue Röhre | 4.95 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten für neue Leuchte | -80 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
in Summe |  | -46.906 | 21.7728 | 26.1274 | 31.3528 | 37.6234 | 45.1481 | 54.1777 | -0.036768 | 78.0159 | 93.6191 | 112.3429 | 134.8114 | 161.7737 | 194.1285 | 167.9042 | 279.545 | 335.454 | 402.5448 | 483.0538 | 579.6645
kummuliert |  | -46.906 | -25.1332 | 0.99416 | 32.347 | 69.9704 | 115.1185 | 169.2962 | 169.2594 | 247.2753 | 340.8943 | 453.2372 | 588.0486 | 749.8224 | 943.9508 | 1111.855 | 1391.4 | 1726.854 | 2129.3988 | 2612.4526 | 3192.1171
LED |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Stromverbrauch in W | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Betriebszeit in h | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016
Betriebszeit in h kumuliert |  | 2016 | 4032 | 6048 | 8064 | 10080 | 12096 | 14112 | 16128 | 18144 | 20160 | 22176 | 24192 | 26208 | 28224 | 30240 | 32256 | 34272 | 36288 | 38304 | 40320
Stromkosten in €/h | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.288 | 0.3456 | 0.41472 | 0.49766 | 0.5972 | 0.71664 | 0.85996 | 1.032 | 1.2383 | 1.486 | 1.7832 | 2.1399 | 2.5678 | 3.0814 | 3.6977 | 4.4372 | 5.3247 | 6.3896
angenommene Preissteigerung | 20%
Stomkosten: |  | 12.096 | 14.5152 | 17.4182 | 20.9019 | 25.0823 | 30.0987 | 36.1185 | 43.3422 | 52.0106 | 62.4127 | 74.8952 | 89.8743 | 107.8492 | 129.419 | 155.3028 | 186.3633 | 223.636 | 268.3632 | 322.0358 | 386.443
Kosten für neue Röhren | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 40 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
in Summe |  | 44.9293 | 14.5152 | 17.4182 | 20.9019 | 25.0823 | 30.0987 | 36.1185 | 43.3422 | 52.0106 | 62.4127 | 74.8952 | 89.8743 | 107.8492 | 129.419 | 155.3028 | 186.3633 | 223.636 | 268.3632 | 322.0358 | 386.443
kummuliert |  | 44.9293 | 59.4445 | 76.8628 | 97.7647 | 122.8469 | 152.9456 | 189.0641 | 232.4063 | 284.4168 | 346.8296 | 421.7248 | 511.5991 | 619.4482 | 748.8672 | 904.17 | 1090.5333 | 1314.1693 | 1582.5325 | 1904.5684 | 2291.0114

## 1200
Vergleichsrechnung Leuchtstoffröhre T8/T5 zu LED
X:\Projekte\WERK\LED\[CHCT-FE_profiLED_AMO-Rechner_Leuchtstoffroehre_T8T5-LED_20150828.xlsx]Basics
Ergebnis bei Länge: | 1200 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
LED zu T8 |  | -12.5168 | 0.06304 | 20.4922 | 38.6072 | 60.3451 | 91.764 | 123.0667 | 160.6299 | 211.039 | 265.1301 | 330.0393 | 413.2637 | 506.7329 | 618.896 | 758.8251 | 920.34 | 1114.1579 | 1352.0726 | 1631.1704 | 1966.0876
LED zu T5 |  | -77.0917 | -70.8018 | -63.2539 | -54.1964 | -43.3274 | -30.2847 | -14.6333 | -49.8517 | -27.3138 | -0.26831 | 32.1863 | 71.1318 | 117.8665 | 173.948 | 187.2459 | 268.0033 | 364.9123 | 481.203 | 620.7518 | 788.2105
T8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Stromverbrauch in W | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Betriebszeit in h | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016
Betriebszeit in h kumuliert |  | 2016 | 4032 | 6048 | 8064 | 10080 | 12096 | 14112 | 16128 | 18144 | 20160 | 22176 | 24192 | 26208 | 28224 | 30240 | 32256 | 34272 | 36288 | 38304 | 40320
Stromkosten in €/h | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.288 | 0.3456 | 0.41472 | 0.49766 | 0.5972 | 0.71664 | 0.85996 | 1.032 | 1.2383 | 1.486 | 1.7832 | 2.1399 | 2.5678 | 3.0814 | 3.6977 | 4.4372 | 5.3247 | 6.3896
angenommene Preissteigerung | 20%
Stomkosten: |  | 17.7408 | 21.289 | 25.5468 | 30.6561 | 36.7873 | 44.1448 | 52.9737 | 63.5685 | 76.2822 | 91.5386 | 109.8464 | 131.8156 | 158.1788 | 189.8145 | 227.7774 | 273.3329 | 327.9995 | 393.5994 | 472.3192 | 566.7831
Kosten für neue Röhren | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
5 | 40 | 3.3333 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
in Summe | T8 | 23.0741 | 21.289 | 30.8801 | 30.6561 | 36.7873 | 49.4781 | 52.9737 | 63.5685 | 81.6155 | 91.5386 | 109.8464 | 137.149 | 158.1788 | 189.8145 | 233.1107 | 273.3329 | 327.9995 | 398.9327 | 472.3192 | 566.7831
kummuliert | T8 | 23.0741 | 44.3631 | 75.2432 | 105.8993 | 142.6866 | 192.1647 | 245.1385 | 308.707 | 390.3225 | 481.8611 | 591.7075 | 728.8564 | 887.0352 | 1076.8497 | 1309.9604 | 1583.2933 | 1911.2928 | 2310.2255 | 2782.5447 | 3349.3278
T5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Stromverbrauch in W | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
Betriebszeit in h | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016
Betriebszeit in h kumuliert |  | 2016 | 4032 | 6048 | 8064 | 10080 | 12096 | 14112 | 16128 | 18144 | 20160 | 22176 | 24192 | 26208 | 28224 | 30240 | 32256 | 34272 | 36288 | 38304 | 40320
Stromkosten in €/h | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.288 | 0.3456 | 0.41472 | 0.49766 | 0.5972 | 0.71664 | 0.85996 | 1.032 | 1.2383 | 1.486 | 1.7832 | 2.1399 | 2.5678 | 3.0814 | 3.6977 | 4.4372 | 5.3247 | 6.3896
angenommene Preissteigerung | 20%
Stomkosten: |  | 12.4992 | 14.999 | 17.9988 | 21.5986 | 25.9183 | 31.102 | 37.3224 | 44.7869 | 53.7443 | 64.4931 | 77.3918 | 92.8701 | 111.4441 | 133.7329 | 160.4795 | 192.5754 | 231.0905 | 277.3086 | 332.7704 | 399.3244
Kosten für neue Röhre | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten für neue Leuchte | -68 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
in Summe | T5 | -41.5008 | 14.999 | 17.9988 | 21.5986 | 25.9183 | 31.102 | 37.3224 | -9.2131 | 53.7443 | 64.4931 | 77.3918 | 92.8701 | 111.4441 | 133.7329 | 106.4795 | 192.5754 | 231.0905 | 277.3086 | 332.7704 | 399.3244
kummuliert | T5 | -41.5008 | -26.5018 | -8.5029 | 13.0957 | 39.014 | 70.1161 | 107.4385 | 98.2254 | 151.9696 | 216.4628 | 293.8545 | 386.7246 | 498.1687 | 631.9017 | 738.3812 | 930.9567 | 1162.0472 | 1439.3558 | 1772.1262 | 2171.4506
LED |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Stromverbrauch in W | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Betriebszeit in h | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016
Betriebszeit in h kumuliert |  | 2016 | 4032 | 6048 | 8064 | 10080 | 12096 | 14112 | 16128 | 18144 | 20160 | 22176 | 24192 | 26208 | 28224 | 30240 | 32256 | 34272 | 36288 | 38304 | 40320
Stromkosten in €/h | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.288 | 0.3456 | 0.41472 | 0.49766 | 0.5972 | 0.71664 | 0.85996 | 1.032 | 1.2383 | 1.486 | 1.7832 | 2.1399 | 2.5678 | 3.0814 | 3.6977 | 4.4372 | 5.3247 | 6.3896
angenommene Preissteigerung | 20%
Stomkosten: |  | 7.2576 | 8.7091 | 10.4509 | 12.5411 | 15.0494 | 18.0592 | 21.6711 | 26.0053 | 31.2064 | 37.4476 | 44.9371 | 53.9246 | 64.7095 | 77.6514 | 93.1817 | 111.818 | 134.1816 | 161.0179 | 193.2215 | 231.8658
Kosten für neue Röhren | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 40 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
in Summe | LED | 35.5909 | 8.7091 | 10.4509 | 12.5411 | 15.0494 | 18.0592 | 21.6711 | 26.0053 | 31.2064 | 37.4476 | 44.9371 | 53.9246 | 64.7095 | 77.6514 | 93.1817 | 111.818 | 134.1816 | 161.0179 | 193.2215 | 231.8658
kummuliert | LED | 35.5909 | 44.3001 | 54.751 | 67.2921 | 82.3415 | 100.4007 | 122.0718 | 148.0771 | 179.2834 | 216.7311 | 261.6682 | 315.5928 | 380.3023 | 457.9537 | 551.1353 | 662.9533 | 797.1349 | 958.1529 | 1151.3744 | 1383.2402

## 900
Vergleichsrechnung Leuchtstoffröhre T8/T5 zu LED
X:\Projekte\WERK\LED\[CHCT-FE_profiLED_AMO-Rechner_Leuchtstoffroehre_T8T5-LED_20150828.xlsx]Basics
Ergebnis bei Länge: | 900 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
LED zu T8 |  | 13.9537 | 24.5982 | 42.4549 | 57.783 | 76.1766 | 103.3324 | 129.8192 | 161.6035 | 204.8279 | 250.5972 | 305.5204 | 376.5116 | 455.6009 | 550.5082 | 669.4802 | 806.1467 | 970.1464 | 1172.0294 | 1408.189 | 1691.5806
LED zu T5 |  | -39.2116 | -33.4055 | -26.4382 | -18.0775 | -8.0446 | 3.9949 | 18.4423 | -8.2708 | 12.5334 | 37.4985 | 67.4566 | 103.4063 | 146.546 | 198.3136 | 216.3847 | 290.93 | 380.3844 | 487.7297 | 616.544 | 771.1212
T8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Stromverbrauch in W | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Betriebszeit in h | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016
Betriebszeit in h kumuliert |  | 2016 | 4032 | 6048 | 8064 | 10080 | 12096 | 14112 | 16128 | 18144 | 20160 | 22176 | 24192 | 26208 | 28224 | 30240 | 32256 | 34272 | 36288 | 38304 | 40320
Stromkosten in €/h | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.288 | 0.3456 | 0.41472 | 0.49766 | 0.5972 | 0.71664 | 0.85996 | 1.032 | 1.2383 | 1.486 | 1.7832 | 2.1399 | 2.5678 | 3.0814 | 3.6977 | 4.4372 | 5.3247 | 6.3896
angenommene Preissteigerung | 20%
Stomkosten: |  | 14.5152 | 17.4182 | 20.9019 | 25.0823 | 30.0987 | 36.1185 | 43.3422 | 52.0106 | 62.4127 | 74.8952 | 89.8743 | 107.8492 | 129.419 | 155.3028 | 186.3633 | 223.636 | 268.3632 | 322.0358 | 386.443 | 463.7316
Kosten für neue Röhren | 1.75 | 1.75 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0
5 | 40 | 3.3333 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
in Summe | T8 | 19.5985 | 17.4182 | 25.9852 | 25.0823 | 30.0987 | 41.2018 | 43.3422 | 52.0106 | 67.496 | 74.8952 | 89.8743 | 112.9325 | 129.419 | 155.3028 | 191.4467 | 223.636 | 268.3632 | 327.1192 | 386.443 | 463.7316
kummuliert | T8 | 19.5985 | 37.0168 | 63.002 | 88.0843 | 118.183 | 159.3848 | 202.7269 | 254.7375 | 322.2336 | 397.1288 | 487.0031 | 599.9356 | 729.3546 | 884.6573 | 1076.104 | 1299.74 | 1568.1032 | 1895.2224 | 2281.6654 | 2745.397
T5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Stromverbrauch in W | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
Betriebszeit in h | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016
Betriebszeit in h kumuliert |  | 2016 | 4032 | 6048 | 8064 | 10080 | 12096 | 14112 | 16128 | 18144 | 20160 | 22176 | 24192 | 26208 | 28224 | 30240 | 32256 | 34272 | 36288 | 38304 | 40320
Stromkosten in €/h | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.288 | 0.3456 | 0.41472 | 0.49766 | 0.5972 | 0.71664 | 0.85996 | 1.032 | 1.2383 | 1.486 | 1.7832 | 2.1399 | 2.5678 | 3.0814 | 3.6977 | 4.4372 | 5.3247 | 6.3896
angenommene Preissteigerung | 20%
Stomkosten: |  | 10.4832 | 12.5798 | 15.0958 | 18.115 | 21.738 | 26.0856 | 31.3027 | 37.5632 | 45.0758 | 54.091 | 64.9092 | 77.8911 | 93.4693 | 112.1631 | 134.5957 | 161.5149 | 193.8179 | 232.5814 | 279.0977 | 334.9173
Kosten für neue Röhre | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten für neue Leuchte | -57.8 | -57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
in Summe | T5 | -33.5668 | 12.5798 | 15.0958 | 18.115 | 21.738 | 26.0856 | 31.3027 | -6.4868 | 45.0758 | 54.091 | 64.9092 | 77.8911 | 93.4693 | 112.1631 | 90.5457 | 161.5149 | 193.8179 | 232.5814 | 279.0977 | 334.9173
kummuliert | T5 | -33.5668 | -20.987 | -5.8912 | 12.2238 | 33.9618 | 60.0473 | 91.35 | 84.8632 | 129.939 | 184.0301 | 248.9393 | 326.8303 | 420.2996 | 532.4627 | 623.0084 | 784.5233 | 978.3412 | 1210.9226 | 1490.0204 | 1824.9376
LED |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Stromverbrauch in W | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Betriebszeit in h | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016
Betriebszeit in h kumuliert |  | 2016 | 4032 | 6048 | 8064 | 10080 | 12096 | 14112 | 16128 | 18144 | 20160 | 22176 | 24192 | 26208 | 28224 | 30240 | 32256 | 34272 | 36288 | 38304 | 40320
Stromkosten in €/h | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.288 | 0.3456 | 0.41472 | 0.49766 | 0.5972 | 0.71664 | 0.85996 | 1.032 | 1.2383 | 1.486 | 1.7832 | 2.1399 | 2.5678 | 3.0814 | 3.6977 | 4.4372 | 5.3247 | 6.3896
angenommene Preissteigerung | 20%
Stomkosten: |  | 5.6448 | 6.7738 | 8.1285 | 9.7542 | 11.7051 | 14.0461 | 16.8553 | 20.2263 | 24.2716 | 29.1259 | 34.9511 | 41.9413 | 50.3296 | 60.3955 | 72.4746 | 86.9696 | 104.3635 | 125.2362 | 150.2834 | 180.3401
Kosten für neue Röhren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
in Summe | LED | 5.6448 | 6.7738 | 8.1285 | 9.7542 | 11.7051 | 14.0461 | 16.8553 | 20.2263 | 24.2716 | 29.1259 | 34.9511 | 41.9413 | 50.3296 | 60.3955 | 72.4746 | 86.9696 | 104.3635 | 125.2362 | 150.2834 | 180.3401
kummuliert | LED | 5.6448 | 12.4186 | 20.5471 | 30.3013 | 42.0063 | 56.0524 | 72.9077 | 93.134 | 117.4056 | 146.5316 | 181.4827 | 223.424 | 273.7536 | 334.1491 | 406.6238 | 493.5933 | 597.9568 | 723.193 | 873.4764 | 1053.8164

## 600
Vergleichsrechnung Leuchtstoffröhre T8/T5 zu LED
X:\Projekte\WERK\LED\[CHCT-FE_profiLED_AMO-Rechner_Leuchtstoffroehre_T8T5-LED_20150828.xlsx]Basics
Ergebnis bei Länge: | 900 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
LED zu T8 |  | 9.6717 | 15.4778 | 27.2784 | 35.6392 | 45.6721 | 62.5449 | 76.9923 | 94.3292 | 119.9667 | 144.9318 | 174.8899 | 215.673 | 258.8126 | 310.5802 | 377.5347 | 452.08 | 541.5344 | 653.713 | 782.5273 | 937.1046
LED zu T5 |  | -33.3076 | -29.9207 | -25.8565 | -20.9794 | -15.1268 | -8.1038 | 0.32385 | -25.693 | -13.5572 | 1.0058 | 18.4813 | 39.452 | 64.6168 | 94.8146 | 94.9219 | 138.4067 | 190.5884 | 253.2065 | 328.3482 | 418.5182
T8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Stromverbrauch in W | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Betriebszeit in h | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016
Betriebszeit in h kumuliert |  | 2016 | 4032 | 6048 | 8064 | 10080 | 12096 | 14112 | 16128 | 18144 | 20160 | 22176 | 24192 | 26208 | 28224 | 30240 | 32256 | 34272 | 36288 | 38304 | 40320
Stromkosten in €/h | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.288 | 0.3456 | 0.41472 | 0.49766 | 0.5972 | 0.71664 | 0.85996 | 1.032 | 1.2383 | 1.486 | 1.7832 | 2.1399 | 2.5678 | 3.0814 | 3.6977 | 4.4372 | 5.3247 | 6.3896
angenommene Preissteigerung | 20%
Stomkosten: |  | 8.8704 | 10.6445 | 12.7734 | 15.3281 | 18.3937 | 22.0724 | 26.4869 | 31.7842 | 38.1411 | 45.7693 | 54.9232 | 65.9078 | 79.0894 | 94.9073 | 113.8887 | 136.6664 | 163.9997 | 196.7997 | 236.1596 | 283.3915
Kosten für neue Röhren | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0
5 | 40 | 3.3333 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0
in Summe | T8 | 13.7037 | 10.6445 | 17.6067 | 15.3281 | 18.3937 | 26.9057 | 26.4869 | 31.7842 | 42.9744 | 45.7693 | 54.9232 | 70.7411 | 79.0894 | 94.9073 | 118.722 | 136.6664 | 163.9997 | 201.633 | 236.1596 | 283.3915
kummuliert | T8 | 13.7037 | 24.3482 | 41.9549 | 57.283 | 75.6766 | 102.5824 | 129.0692 | 160.8535 | 203.8279 | 249.5972 | 304.5204 | 375.2616 | 454.3509 | 549.2582 | 667.9802 | 804.6467 | 968.6464 | 1170.2794 | 1406.439 | 1689.8306
T5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Stromverbrauch in W | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Betriebszeit in h | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016
Betriebszeit in h kumuliert |  | 2016 | 4032 | 6048 | 8064 | 10080 | 12096 | 14112 | 16128 | 18144 | 20160 | 22176 | 24192 | 26208 | 28224 | 30240 | 32256 | 34272 | 36288 | 38304 | 40320
Stromkosten in €/h | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.288 | 0.3456 | 0.41472 | 0.49766 | 0.5972 | 0.71664 | 0.85996 | 1.032 | 1.2383 | 1.486 | 1.7832 | 2.1399 | 2.5678 | 3.0814 | 3.6977 | 4.4372 | 5.3247 | 6.3896
angenommene Preissteigerung | 20%
Stomkosten: |  | 6.8544 | 8.2253 | 9.8703 | 11.8444 | 14.2133 | 17.0559 | 20.4671 | 24.5606 | 29.4727 | 35.3672 | 42.4406 | 50.9288 | 61.1145 | 73.3374 | 88.0049 | 105.6059 | 126.7271 | 152.0725 | 182.487 | 218.9844
Kosten für neue Röhre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kosten für neue Leuchte | -49.13 | -49.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
in Summe | T5 | -29.2756 | 8.2253 | 9.8703 | 11.8444 | 14.2133 | 17.0559 | 20.4671 | -11.5694 | 29.4727 | 35.3672 | 42.4406 | 50.9288 | 61.1145 | 73.3374 | 51.8749 | 105.6059 | 126.7271 | 152.0725 | 182.487 | 218.9844
kummuliert | T5 | -29.2756 | -21.0503 | -11.18 | 0.66442 | 14.8777 | 31.9336 | 52.4008 | 40.8313 | 70.304 | 105.6712 | 148.1118 | 199.0406 | 260.1551 | 333.4925 | 385.3674 | 490.9733 | 617.7004 | 769.7729 | 952.2599 | 1171.2442
LED |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Stromverbrauch in W | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Betriebszeit in h | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016
Betriebszeit in h kumuliert |  | 2016 | 4032 | 6048 | 8064 | 10080 | 12096 | 14112 | 16128 | 18144 | 20160 | 22176 | 24192 | 26208 | 28224 | 30240 | 32256 | 34272 | 36288 | 38304 | 40320
Stromkosten in €/h | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.288 | 0.3456 | 0.41472 | 0.49766 | 0.5972 | 0.71664 | 0.85996 | 1.032 | 1.2383 | 1.486 | 1.7832 | 2.1399 | 2.5678 | 3.0814 | 3.6977 | 4.4372 | 5.3247 | 6.3896
angenommene Preissteigerung | 20%
Stomkosten: |  | 4.032 | 4.8384 | 5.8061 | 6.9673 | 8.3608 | 10.0329 | 12.0395 | 14.4474 | 17.3369 | 20.8042 | 24.9651 | 29.9581 | 35.9497 | 43.1397 | 51.7676 | 62.1211 | 74.5453 | 89.4544 | 107.3453 | 128.8143
Kosten für neue Röhren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
in Summe | LED | 4.032 | 4.8384 | 5.8061 | 6.9673 | 8.3608 | 10.0329 | 12.0395 | 14.4474 | 17.3369 | 20.8042 | 24.9651 | 29.9581 | 35.9497 | 43.1397 | 51.7676 | 62.1211 | 74.5453 | 89.4544 | 107.3453 | 128.8143
kummuliert | LED | 4.032 | 8.8704 | 14.6765 | 21.6438 | 30.0045 | 40.0374 | 52.0769 | 66.5243 | 83.8612 | 104.6654 | 129.6305 | 159.5886 | 195.5383 | 238.678 | 290.4456 | 352.5667 | 427.112 | 516.5664 | 623.9117 | 752.726